	[image: image1.png]



	ТОВ «АЛЬЯНСПРОМБУД»

Україна, 
м. Кривий Ріг, 
вул. 
Криворіжсталі,   44/1

тел./факс
+38 (056) 404-10-49, 
моб.
 +38 (067) 702-98-94
e-mail:
dir@alianspb.com.ua
http://alianspb.com.ua






АНКЕТА

по подбору регулятора температуры 

прямого действия или электронного
	Заказчик:

	Компания:*            

	Контактное лицо:*

	Должность:*                                                             e-Mail:                         @

	Телефон:*                                                                Факс:*                                  


Назначение регулятора __________________________________________________________

	Параметр
	Ед. измер.
	Величина

	Среда (вода, пар, масло, другая)
	указать
	

	Температура на входе
	оC
	

	Расход:
для пара – массовый, кг/ч

для воды – объемный, м3/ч

для масла – объемный, м3/ч
	
	

	Давление до клапана (для пара избыточное)
	атм. (бар)
	

	Допускаемая потеря давления на клапане
	атм. (бар)
	

	Вязкость (только для масла)
	сСт
	

	Плотность (только для масла)
	кг/м3
	

	Тип клапана
	вычеркнуть
	2-ходовой / 3-ходовой

	Вид соединения
(резьба, фланец)
	указать
	

	Тип регулятора 
	вычеркнуть
	электронный с контроллером или
прямого действия

	Требуемое количество
	шт
	


Примечание: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Указать необходимость приобретения другого дополнительного оборудования (арматура, регуляторы давления, теплообменники, насосы и др.): 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
[image: image1.png]